Приложение 

к постановлению Администрации города Обнинска 

от 18.08.2020 № 1228-п

Нормативы состава сточных вод, поступающих от абонентов в централизованную систему водоотведения муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Водоканал»

	№№
	Наименование загрязняющего вещества
	Норматив состава сточных вод, мг/л

	1
	Взвешенные вещества
	300*

	2
	БПКпол
	300*

	3
	Азот аммонийный 
	1,8

	4
	Хлориды
	331

	5
	Сульфаты
	120

	6
	Фосфаты (Р)
	12*

	7
	Железо общее
	0,34

	8
	Хром 3+
	0,12

	9
	Хром 6+
	0,02

	10
	Медь
	0,010

	11
	Никель
	0,011

	12
	Цинк
	0,013

	13
	Сухой остаток
	1082,7

	14
	АСПАВ
	2,94

	15
	Нефтепродукты
	1,38


Примечание:

* - технологически нормируемые вещества при сбросе сточных вод в централизованные системы водоотведения.
